Апарат за измерване на кръвно налягане

Ecomed BU-92E, Medisana AG Germany

- Дисплей

- MEM бутон (памет)

- START/STOP бутон

- Отделение за батериите, от долната страна на устройството

- Букса за въздушния балон

- Маншет с маркуч

- Дата и час

- Систолични данни

- Диастолични данни

- Символ „ готов за напомпване”

- Символ за изтощена батерия

- Символ „сърце“ за пулс/ Сигнал за аритмия

- Индикатор за нивото на кръвното ( зелено – жълто – оранжево – червено)

- Символ за паметта

Фактори влияещи на грешни измервания

• Останете спокоен за 5 – 10 минути като не говорите, ядете, пиете алкохол, пушите, правите упражнения или вземате душ преди да направите измерването. Всички тези фактори ще повлияят върху резултатите

• Свалете всякакъв вид дрехи в близост до ръката.

• Винаги измервайте на една и съща ръка (лявата)

• Правете измервания по едно и също време на денонощието, защото кръвното налягане се променя през деня.

• Всяко усилие на пациента да задържи ръката си може да увеличи кръвното налягане

• Бъдете сигурни, че сте в удобна и релаксираща позиция, за да не напрягате никакви мускули в измервателната област. Използвайте възглавница за подпора ако е необходимо.

• Ако артериите на ръката са над или под нивото на сърцето, е почти сигурно, че измерванията ще бъдат неточни.

• Разхлабен или отворен маншет ще доведе до неточни измервания

• След повторни измервания, кръвта в ръката започва да циркулира и това ще доведе до неточни измервания. За последователни измервания, трябва да повторите измерването след една минута или да оставите ръката отпусната, за да може насъбраната кръв да се раздвижи.

Информация за безопасност

Уредът е предназначен само за използване в дома.

• Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате монитора за кръвно налягане и  ако сте загрижени за други здравни въпроси.

• Използвайте уреда само по неговото предназначение  в съответствие с инструкциите от ръководството.

• Гаранцията е невалидна, ако уредът се използва неправилно.

• Моля, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате уреда, ако страдате от заболявания като артериална оклузивна болест.

• Уредът не може да се използва за проверка на сърдечната честота на пейсмейкър.

• Бременни жени трябва да предприемат необходимите предпазни мерки и да се обърне внимание на тяхното индивидуално положение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар ако е необходимо.

• Ако изпитвате дискомфорт по време на измерване  като болка в горната част на

ръката или други оплаквания  натиснете върху бутона "Старт"-3- така незабавно ще се освободи въздуха

от маншета. Разхлабете маншета и го премахнете от ръката си.

• Устройството работи само с маншета предназначен за него

• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с

ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен

опит и / или знание, освен ако не са под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност  и са инструктирани за използване на устройството.

• Маркучът на маншета може да причини задушаване, ако е увит около врата.

• В опаковката на уреда има малки части като: малки торбички, батерии и опаковки от батериите, които при поглъщане могат да причинят задушаване.

• Преди употреба на уреда, проверете дали всичко работи правилно и дали е на правилното си място.

• Апаратът може да работи само и единствено с маншета който е в опаковката или друг, но от същата марка модел, не се опитвайте да го заменяте с друга марка маншети.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани за да се гарантира, че те не си играят с устройството.

• Устройството не може да бъде  експлоатирано в близост до уреди, които излъчват силна

електрическа радиация, като радиопредаватели, мобилни телефони или микровълни.

• Не използвайте устройството където има лесно запалим газ, или запалими течности.

• Моля, не се опитвайте да ремонтирате уреда сами в случай на неизправности,тъй като това ще доведе до анулиране на всички гаранционни претенции. Ремонт се извършва само от упълномощени

сервизни центрове.

• Защита на уреда от влага. Ако течността успее да проникне в уреда, извадете батериите незабавно и не използвайте устройството. В този случай се свържете с вашия специализиран дилър или ни уведомете директно.

• Ако уредът няма да се използва за дълъг период от време, моля извадете батериите.

Батерии:

• Заменете батериите, когато на дисплея е показан символа за изтощена батерия

• Не оставяйте изтощени батерии в отделението за батерии, съществува риск от изтичане и повреда на уреда.

• В случай на изтичане на батерията, избягвайте контакт с кожата, очите и лигавицата. В случай, че попадне в контакт с някоя от тези части на тялото, изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ незабавно.

• Ако батерията бъде глътната, потърсете незабавно медицинска помощ.

• Сменяйте батериите едновременно

• Не използвайте батерии от различен тип, или стара с нова.

• Поставете батериите,  като внимавате да не объркате полюсите

• Извадете батериите, ако няма да използвате устройството повече от 3 месеца

• Пазете батериите далеч от деца

• Не се опитвайте да зареждате батериите, има опасност от експлозия

• Не правете късо съединение с батериите, има опасност от експлозия

• Не хвърляйте батериите в огън, има опасност от експлозия

• Не изхвърляйте използвани батерии заедно с домакинския боклук, изхвърляйте ги на специално предназначени места за тях, като контейнери за опасни отпадъци или в магазини където могат да се рециклират.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не приемайте никакви терапевтични мерки въз основа на самостоятелно измерване. Не сменяйте дозата на лекарство, предписано от Вашия лекуващ лекар.

Полезна информация

Благодарим Ви за доверието в нас и  поздравления за вашата покупка!

Вие се сдобихте с качествения продукт MEDISANA BU-92E, апарат за измерване на кръвно налягане за горната част на ръката. За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение с MEDISANA BU-92E монитор за кръвно налягане, ние препоръчваме да прочетете внимателно следните инструкции за поддръжка.

2.1 Доставяне и опаковане

Моля, на първо място проверете дали устройството не е повредено по някакъв начин.

В случай на съмнение, не го използвайте и се свържете с вашия доставчик или сервизен център.

Следните части са включени:

• 1 MEDISANA монитор за измерване на кръвно налягане BU-92E

• 1 маншет с въздушен маркуч

• 4 батерии АА тип, LR 6) 1,5 V

• 1 Инструкция

Опаковката може да се рециклира или използва повторно. Моля правилно да се изхвърля всяка опаковка или материал, които вече не са необходими.

Ако забележите някакви повреди при транспортирането при разопаковане, моля свържете се с доставчика си незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за деца

• Моля, уверете се че опаковката се пази далеч от деца! Съществува риск от задушаване!

2.2. Какво е кръвно налягане?

Кръвно налягане е налягането на артериите в големия кръг на кръвообращението между систола (фаза на изтласкване на кръвта от сърцето) и диастола (фаза на пълнене на сърцето) и се отчита като стойността при тези две фази, при което първо се казва систолното после диастолното налягане.

2.3. Как се измерва кръвното налягане?

BU 92E е уред за измерване на  кръвното налягане, който се използва за измерване на кръвното налягане в горната част на ръката. Измерването се извършва от микропроцесор, като чрез сензорно налягане се измерват резултатите произтичащи от инфлация и дефлация на маншета поставен над артерията.

2.4. Защо трябва да се измерва кръвното налягане у дома?

MEDISANA има дългогодишен опит в измерването на кръвното налягане. Високата точност на MEDISANA е потвърдена от многобройни клинични изпитвания, провеждани според строги международни стандарти. Един силен аргумент в полза на измерване на кръвното налягане у дома е фактът, че показанията са взети в познатата среда при спокойни условия, най-важна е  т. нар. "изходна стойност", взета преди закуска, непосредствено след ставане сутрин. Доколкото това е възможно, винаги трябва да се опитвате да измервате кръвното си налягане в същото време и при същите условия всеки ден.

Това гарантира сравними резултати и помага при откриване на първите признаци на високо кръвно налягане.

Ако високото кръвно налягане остане неоткрито се  увеличава риска от по-нататъшни сърдечно-съдови заболявания.

Препоръка

Измерване на кръвното налягане ежедневно и редовно, дори без видима причина и без оплаквания.

2.5 Класификация на кръвното налягане.

Следната таблица показва класификацията на високо и ниско кръвно налягане, без да се взима

възрастта под внимание.

| Ниско кръвно налягане Систолично < 100 Диастолично < 60 | Нормално кръвно налягане Систолично 100 - 139 Диастолично 60 - 89 |
| --- | --- |

2.5. Видове високо кръвно налягането

| Лека хипертония Систолично 140 - 159 Диастолично 90-99 | Средна хипертония Систолично 160 - 179 Диастолично 100 - 109 | Сериозна хипертония Систолично ≥ 180 Диастолично ≥ 110 |
| --- | --- | --- |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прекалено ниското кръвно налягане представлява голям риск за здравето точно както при високото кръвно налягане!

Пристъпи на виене на свят могат да доведат до опасни ситуации (напр. по стълбите или в задръстване)!

2.6 Колебания в кръвното налягане

Има много фактори, които могат да повлияят на кръвното налягане. Резултатите могат да бъдат променени сериозно от стрес, страх, тежки физически натоварвания или часовото време. Вашите лични стойности на артериалното налягане са обект на значителни  колебания по време на деня и годината. Тези колебания са особено изразени в случай на пациенти, страдащи от хипертония.

Кръвното налягане обикновено е най-високо по време на физическо усилие и достига най-ниската си стойност през нощта, когато сте заспали.

2.7 Влияние и оценка на показанията

• Измерете кръвното си налягане няколко пъти през деня, запаметете резултатите и ги сравнете.

Не правете някакви заключения от едно измерване.

• Вашите показания на кръвното налягане трябва винаги да се оценяват от лекар, който е

запознат с вашата лична медицинска история.

Когато използвате уреда редовно и записвате стойностите за Вашия лекар, трябва да го посетите, за да актуализира Вашия медицински статус.

• При отчитане на показанията, не забравяйте, че дневните стойности се влияят от няколко фактора. Пушенето, употребата на алкохол, наркотици и физическото усилие имат влияние на измерените стойности по различен начин.

• Измерете кръвното си налягане преди хранене.

• Преди отчитането на резултатите, използвайте най-малко пет минути почивка.

• Ако систолното и диастолното измерване Ви изглежда необичайно (твърде високо или твърде ниско) във всеки случай, въпреки правилното използване на уреда, моля, информирайте Вашия лекар. Това се отнася също и за редки случаи, когато нередовен или много слаб пулс ви пречи за правилно отчитане на резултатите.

3 Първи стъпки

3.1 Поставяне / смяна на батерии

Трябва да поставите батериите преди да използвате вашето устройство. Капакът на отделението за батерии -4- се намира от долната страна на уреда. Отворете капака и поставете  батериите 4 броя AA LR6 тип 1.5 V. Уверете се, че правилно са поставени батериите и затворете капака. Сменете батериите, ако индикатора за батерии -11- се появи на дисплея -1- или не се появи, след като устройството е включено.

3.2 Употреба на захранващия адаптер

Можете да използвате адаптер за електрическата мрежа. Тази връзка е предвидена от задната част на устройството за свързване в контакта.

В този случай батериите не се изтощават.

Поставяне на конектор в задната част на монитора за кръвното налягане се превключва на батерии механично. Следователно е необходимо да включите захранващия адаптер в контакта и след това да го свържете към апарата за измерване на кръвно налягане, ако апарата за измерване на кръвно налягане вече не се използва, отстранете конектора от апарат за измерване на кръвно налягане и след това издърпайте захранващия адаптер от контакта. По този начин датата и часът не трябва да се нулира всеки път.

  - Настройка на дата и час

- След поставяне на батериите датата и часа ще се покажат на дисплея -1-

- Натиснете и задръжте START бутона -3-  и МЕМ бутона  -2-  по едно и също време докато чуете кратък звуков сигнал и символът за месец  не започне да мига.

- Въведете верния месец и натиснете МЕМ бутона -2- и бутона START -3- за да потвърдите и да продължите с настройката на деня .

- Повторете тези стъпки за деня, часа и минутите.

- Натиснете START -3-  след настройката на минутите за да се върнете в нормалния дисплей.

- След настройките, ако не се натискат бутоните в продължение на една минута устройството автоматично се връща към нормалния дисплей.

- Ако батериите се сменят , настройките се изтриват и трябва да се въведат наново.

  - Поставяне на маншета

1.Вкарайте края на маркуча на въздушния балон-5- в лявата част на измерващия уред.

2. Промушете края на маншета през металния отвор от другата страна както е показано на фигура 1, за да се получи отвор и вкарайте ръката си до горната и част.

3. Поставете маншета по средата на горната част на ръката фигура 2, като имате предвид, че долния ръб на маншета трябва да е на 1 – 2 см. от прегъвката на лакътя. Дръпнете края на маншета ,за да го затегнете   - b – и го залепете – c-.

4. Измерете пулса на гола ръка.

5. Поставете маншета на дясната ръка, ако единствено нямате възможност да го поставите на лявата. Измервайте винаги на една и съща ръка.

6. Заемете правилна поза при измерване фигура 3

4. Измерване на кръвното налягане

1. Включете уреда чрез натискане на Старт бутона -3-.

2. Ако се натисне бутона "Старт", се чува дълъг звуков сигнал и всички символи се показват (показване тест). Този тест се използва за проверка  на дисплея , дали правилно и в пълен размер се виждат показанията.

3. U1 или U2 започват да мигат на дисплея - 1- . Чрез натискане на бутона МЕМ -2- можете да превключвате между U1 и U2 . Натиснете START -3- или не натискайте никакви бутони в продължение на 5 секунди до започването на напомпването на маншета.

4. Уредът е готов за измерване, когато числото 0 се показва и символът „ готов за измерване „ -10-  мига два пъти. Маншетът за измерване на кръвно налягане се надува автоматично и бавно.

5. Маншетът се надува  докато достигне необходимото налягане за измерване. След това устройството бавно отделя въздуха от маншета и извършва измерването. Когато уредът започне да измерва се появява символ „сърце“ -12- ,което започва да мига, може да чуете сигнал за всяко тупкане на сърцето ,когато уреда започне да отчита.

6. Когато измерването приключи, ще чуете дълъг звуков сигнал и  маншетът ще спадне напълно. Систоличното и диастолното кръвно налягане и стойността на пулсации със символа на пулс се появяват на дисплея. Индикаторът за кръвно налягане -13- започва да мига в близост до цветната лента в зависимост от класификацията на WHO кръвно налягане. Ако уредът е открил нередовен сърдечен ритъм, индикаторът за  аритмия на дисплея също мига.

Показанията се записват автоматично в избраната памет

или

7. Уредът се изключва автоматично след около 1 минута. Устройството може да бъде изключено с помощта на бутона START -3-.

4.4 Изключване на уреда

Ако се наложи изключване на уреда в случай, че пациента му прилошее, можете да натиснете бутон START/STOP - -3-  по всяко едно време.

4.5 Съобщения за грешки и поправяне на грешка

Ако на екрана се появи символ като този :

| Символ | Причина | Корекция |
| --- | --- | --- |
| Er 0 to Er 4 | Повреда в системата за измерване на кръвното налягане или повреда в отчитането на стойностите | Проверете връзката с маншета. Поставете го правилно и повторете измерването. Стойте неподвижно по време на измерването. |
| Hi or Lo | Необичайни стойности на измереното кръвно налягане | Поставете правилно маншета и заемете правилна позиция за измерване. Не се движете по време на измерването. Апаратът за кръвно не е подходящ за хора със силна аритмия. |
| Еr - 5-6 | Налягането в маншета е твърде високо | Отпуснете се и повторете измерването след 5 минути. Ако имате 3 нереални измервания се свържете с лекар. |
| -11- | Изтощена батерия | Заменете батериите с нови. |

5. Разни

5.1 Почистване и поддръжка

• Махнете батериите, преди да почистите устройството.

• Никога не използвайте силни почистващи препарати или твърди четки.

• Почиствайте уреда с мека кърпа, която е леко навлажнена. Никога не потапяйте уреда във вода. Използвайте уреда само след като е напълно изсъхнал.

• Извадете батериите от уреда, ако не желаете да го използвате за продължителен

период от време, в противен случай съществува риск от протичане на батерията.

• Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, и го предпазвайте от прах и влага.

• Издувайте маншета , само когато е в положение около горната част на ръката.

Уредът е калибриран от производителя за период от две години.

В случай на търговска употреба, устройството трябва да бъде калибрирано

най-малко веднъж на всеки две години. Калибрирането може да бъде извършено от компетентен орган или упълномощен сервизен център - в съответствие с правилника за потребителите на медицинско оборудване.

6.2 Изхвърляне

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо от това дали те не съдържат токсични вещества на общински или търговски пунктове за събиране, така че да могат да се изхвърлят по екологично приемлив начин. Отстранете батериите, преди да изхвърлите устройството. Да не се изхвърлят старите батерии с битови отпадъци,. Консултирайте се с вашия местен орган или вашия доставчик за информация за изхвърляне.

7. Технически характеристики

Име и модел			: Ecomed Blood Pressure monitor BU-92E, Medisana AG Germany

Екран				: Дигитален

Запаметяване			: 2 профила по 60 измервания

Метод на измерване		: Осцилометър

Диапазон на измерване:

Кръвно налягане: 40~260 mmHg

Пулс: 40 ~ 180 удара/ мин.

Точност:

Кръвно налягане: ±3mmHg

Пулс: ±5% от стойността

Захранване			: 4 батерии тип АА

Размери на апарата		: 13.6 х 10 х 6.5 см.

Обиколка на маншет	               : 22-30 см.

Тегло				: 236 гр. с батерии

No				: 23205

EAN код			               : 40 15588 23205 3

Аксесоари :

Голям маншет 30-42см. Арт. Номер 51126

Нормален маншет 22-30см. Арт. Номер 51135