

# Масажираща възглавница Medisana Ecomed MC 81E, Germany



**Инструкции за употреба**

**Благодарим Ви, че закупихте масажната възглавница Medisana Ecomed MC 81 E, Germany!**

**Свързване към захранването**

• Преди да свържете устройството към захранването, моля уверете се, че захранващото напрежение, посочено на табелката с данни, е съвместимо с електрическата мрежа.

• Дръжте захранващия кабел и самото устройство далеч от топлина, горещи повърхности, влага и течности. Избягвайте да докосвате щепсела или захранването с мокри или дори влажни ръце, или когато стоят във вода.

• Частите, които провеждат електричество на устройството, не трябва да влизат в контакт с

течност.  
• Ако устройството падне във вода, не се опитвайте да го извадите. Вместо това издърпайте щепсела веднага.

• Винаги проверявайте дали щепселът е лесно достъпен, когато устройството е свързано.

• Извадете щепсела от контакта веднага, след използване на устройството.

• Не носете, не дърпайте и не завъртайте устройството от неговия захранващия кабел.

• Внимавайте кабела да не се усуква.

**Специфични групи хора**

• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен опит и/ или знание, освен, ако e под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност, или, ако те са били инструктирани за употребата на устройство.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.

• Не използвайте уреда като заместител на медицинско лечение. Хронични оплаквания и симптоми могат да се влошат.

• Трябва да се въздържате от използване на уреда или да се консултирате с Вашия лекар, преди да го използвате, ако

- Сте бременна,

- Имате сърдечен пейсмейкър, изкуствени стави или електронни импланти

- Страдате от едно или повече от следните заболявания и оплаквания: нарушения в кръвообращението, разширени вени, отворени рани, натъртвания, наранена кожа, възпаление на вените.

• Уредът разполага с отопляема повърхност. Лицата, нечувствителни към топлина, трябва да бъдат внимателни, когато използват уреда.

• Ако изпитвате болка или дискомфорт по време на масажа, спрете веднага, и се консултирайте с Вашия лекар.

• Никога не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен.

• Внимавайте при употребата на затоплящата функция, ако имате проблеми с кръвообращението или имате нечувствителност към топлина. Има риск от изгаряне!

• Консултирайте се с лекар, преди да използвате седалката за терапевтично лечение.

• Употребата на масажната възглавницата е забранена в следните случаи:

* Приложение при деца;
* Приложение при животни;
* Употреба докато спите;
* Този модел не е подходящ за автомобил;
* Ако приемате вещества, които намаляват времето за реакция (болкоуспокояващи, алкохол и други).

**Преди да използвате уреда**  
• Винаги внимателно проверявайте захранване, кабел, устройството за управление и  
масажната възглавница за повреди преди употреба. Не се опитвайте да използвате дефектна част.  
• Не използвайте уреда, ако има видими признаци на повреда на устройството или кабелът не работи правилно, или седалката е изпускана, или се е намокрила. За да се предотврати опасността, винаги изпращайте уреда в сервизен център.

**Управление на уреда**  
• Масажната седалката трябва да се използва само по предназначение, както е описано в  
инструкцията за употреба.  
• Използване на уреда за всяка друга цел обезсилва гаранцията.  
• Никога не оставяйте уреда без наблюдение, ако е свързан към електрическата мрежа.  
• Максималното време на работа за една сесия е 15 минути.  
• Не позволявайте на седалката да влиза в контакт с остри или режещи обекти.  
• Не използвайте този уред в близост до източници на електромагнитни вълни с висока честота.  
• Никога не поставяйте уреда в близост до електрическа печка или други източници на топлина.  
• Никога не използвайте седалката за масаж, ако се прегъне или смачка.

Устройството не трябва да се използва за търговски цели или за медицински цели.  
Ако имате здравословни проблеми, консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате  
масажната възглавница.

**Съдържание на доставката**  
Моля, проверете на първо място, че устройството е в пълен вид.  
Следните части са включени:  
• 1 Масажна седалка **Medisana Ecomed MC 81E, Germany**  
• 1 Инструкция  
Моля, свържете се с доставчика, ако забележите някакви повреди при транспортирането.

**Какво представлява Шиацу масажа?**

Шиацу е форма на масаж с пръсти и един от най-важните масажиращи техники заедно лимфния дренаж и рефлексологията.  
Тази форма на масаж е разработена в Япония, но произтича от традиционния китайски масаж. Използват се полезни техники за прилагане на натиск, за да се събудят жизнените сили и да ги насърчават да текат през тялото. Целта на масажа е не само да се премахне напрежението, но също така и хармонизиране на тялото и душата.

**Как работи възглавницата?**

Вашата масажираща възглавница **Medisana Ecomed MC 81E, Germany,** е едно от най -съвременните устройства за истински шиацу масаж на врата, гърба, кръста, бедрата и стъпалата.   
Масажиращата възглавница **Medisana Ecomed MC 81E, Germany,** има 2 3D двойни въртящи глави.  
Устройството е снабдено и с допълнителна функция за затопляне по време на масажа. Комбинацията от интензивен шиацу масаж и излъчвана топлина прави масажиращата възглавница ефективна и релаксираща.

Ефектът от масажа е особено полезен за лечение на напрегнатите мускули и уморена тъкан. Устройството осигурява приятна релаксация за преодоляване на ежедневния стрес. Масажирането може да подобри благосъстоянието Ви и е полезен и в спортни и фитнес зони.

**Пускане в експлоатация**  
Масажиращата възглавница **Medisana Ecomed MC 81E, Germany,** има две функции за ефективно лечение : пръстов масаж и топлина. Топлинната функция може да се използва в комбинация с шиацу масаж .  
• Поставете възглавницата на гърба на един стол с висока облегалка и закрепете за гърба с каишката.  
• Включете щепсела в контакта. Уверете се, че захранването е лесно и достъпно.  
• Седнете на стола и проверете дали възглавница е на мястото, което искате.  
Да не се използва устройството за повече от 180 минути. Винаги оставяйте уреда да се охлади напълно, преди да го използвате отново.

**Включване и работа с устройството**  
• Включване на устройството за Шиацу масаж + топлина - натиснете ключа веднъж.  
• Масажиращата функция с топлината се изключва , като натиснете обратно.

•Топлинната функция може да бъде активирана по всяко време с масаж шиацу.

**Почистване**

•Преди почистване на уреда, се уверете, че той е изключен и откачен от електрическата мрежа. Почиствайте уреда, след като се охлади.

•Почиствайте възглавницата само с мека кърпа, леко навлажнена с лек почистващ препарат (например сапун). При никакви обстоятелства не използвайте агресивни препарати, твърди четки, разтворители, петролни продукти, разредители или алкохол.

•При почистване, никога не потапяйте контролния блок във вода и се уверете, че в устройството не прониква вода.

•Отстранете всякакви извивки от кабела.

Съхранявайте устройството в оригиналната му опаковка, на чисто и сухо място.

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.

Всички потребители са длъжни да предадат електрическите и електронните устройства, независимо дали те съдържат токсични вещества, в общински или в търговски събирателен пункт, така, че те да могат да се депонират по безопасен за околната среда начин.

**Технически характеристики**

Име и модел: **Medisana Еcomed MC 81E, Germany**  
Захранващо напрежение: 12V/ DC 1000 mA

Време на работа: Макс. 180 минути  
Условия на работа: Да се ​​използва само в сухи помещения  
Условия на съхранение: На хладно и сухо място  
Размери: Прибл. 31 x 23 x 11 cm  
Тегло: Прибл. 1.2 кг   
Дължина на кабела: Прибл. 175 mm  
Артикул номер: 23311

