Апарат за измерване на кръвно налягане с Bluethooth Medisana BU 575, Germany

Устройство и контрол

- „LOCK” заключващ превключвател

- USB връзка

- SET/SNOOZE – бутон

- Маншет

- Маркуч

- Бутон Аларма 1

- Конектор за маркуча

- LC дислей

- Бутон Аларма 2

- Start/Stop бутон

- “M” бутон за памет

- Потребителска памет

- Показател за систолно налягане

- Аларма 1

- Активна функция за отлагане

- Аларма 2

- Показател за диастолно налягане

- Изтощена батерия

- Bluethooth символ

- Индикатор за пулс/аритмия

- Показател за пулс/дата

- Индикатор за надуване/изпускане

- Показател за памет/време

- Индикатор за кръвно налягане (зелен-жълт-оранжев-червен)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ :
Този напълно автоматичен електронен монитор за е предназначен за измерване на кръвно налягане в домашни условия . Това е неинвазивен система за измерване на налягане, за да се измери диастоличното и систоличното кръвно налягане и пулса на възрастен с помощта на неинвазивна техника чрез маншет , който трябва да бъде монтиран на горната част на ръката. Използваема обиколка маншета е 22-42 сантиметра. Освен това, устройството разполага с аларма и часовник при пътуване.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ :
Устройството не е подходящо за измерване на кръвно налягане на деца. Посъветвайте се с Вашия лекар преди да го използвате за по-големи деца .
Устройството не е подходящ за използване от:
- Бременни жени,
- Пациенти с имплантирани устройства,
- Пациенти с предварително elcampsia, предсърдно мъждене , периферна артериално заболяване ,
- Пациенти, подложени на интраваскуларна артерио - венозна терапия или, които са получили
мастектомия.
Моля, консултирайте се с вашия лекар преди да използвате уреда, ако страдате от заболявания
ВНИМАНИЕ !
Не приемайте никакви терапевтични мерки по отношение на основа на самостоятелно измерване. Никога не променяйте дозата на лекарство, предписано от лекар .

Информация за безопасност

Уредът е предназначен за употреба само в домове.  Консултирайте се с вашия лекар преди да използвате монитора за кръвното налягане, ако сте загрижени за здравните въпроси. Използвайте уреда само по предназначение в съответствие с
инструкциите за експлоатация. 
Гаранционни претенции стават невалидни , ако с уредът е злоупотребено. Устройството не може да се използва за проверка на сърдечната честота на пейсмейкър .
Не използвайте уреда в случай на съществуващи полиестерни респ . синтетични
алергии.

Никога не прилагайте маншета върху наранена кожа. 
Да не се правят измервания , ако се прилага всяка друга техника на същия крайник за мониторинг. Това може да доведе до смущения или неуспехи. 
Ако усетите дискомфорт по време на измерване , като например болка в горната част на ръката или други оплаквания , натиснете START /Стоп бутона (10) за освобождаване на въздуха веднага от маншет . Разхлабете маншета и го премахнете от ръката си .

В редките случаи на повреда причинява маншета да остане напълно напомпан по време на измерването , отворете маншета веднага. Продължително високо налягане ( маншет налягане > 300 mmHg или постоянно
налягане > 15 mmHg за повече от 3 минути) , прилагани към ръка може да доведе до екхимоза. 
Твърде чести и последователни измервания могат да причинят смущения в кръвообращението и наранявания.

Обърнете внимание по време на употреба и съхранение, че кабела и маркуча за въздух
няма да предизвикат задушаване.

Не свързвайте маркуча за въздух към друго медицинско оборудване, като това може да доведе въздух да се изпомпва в вътресъдови системи или високо налягане , което може да доведе до опасни наранявания.
Това устройство не е подходящо за непрекъснато наблюдение по време на за спешна медицинска помощ или операции. 
Това устройство не е предназначено за транспортирането на пациентите извън здравни структури . 
Това устройство не може да се използва с хирургическо оборудване в същото време .

Устройството не може да се използва в близост до уреди, които излъчват силно електрическа радиация като радиопредаватели или мобилни телефони. Това може да повлияе на правилното функциониране (вж.
" електромагнитна съвместимост" ) . 
Не използвайте оборудването , когато запалим газ (като анестетичен газ , кислород или водород) са налице. 
Това устройство не е предназначено да се използва от хора с ограничена физическа , сензорна или умствена способност , или от лица с недостатъчно опит и / или познания , освен ако не е под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност , или ако те са инструктирани в използването на устройството. 
Това устройство е предназначено да се използва от възрастни . Устройството е неподходящо за деца или бебета. Свържете се с вашия лекар , ако искате да използвате това устройство за младите хора. 
Моля, уверете се , че уредът се държи далеч от обсега на деца и домашни любимци. Поглъщането на малка част , като опаковка, батерия и така нататък може да причини задушаване. 
Преди употреба , проверете дали устройството е безопасно и е в безупречно техническо състояние . Да не се обслужва или поддържа , докато устройство е в употреба. 
Моля, не се опитвайте да го ремонтирате сами уреда в случай на неизправности. Само ремонти , извършени от оторизиран
сервизни центрове. 
Пазете устройството от влага. Ако влезе влага в уреда , спрете да го използвате веднага. В този случай, моля, свържете както
вашия дилър или директно с нас.

Използвайте само оригинални допълнителни или резервни части от производителя .
Други части могат да повредят устройството или може да доведе до
телесна повреда .

Доставяне и опаковане

Моля, на първо място проверете дали устройството не е повредено по някакъв начин.

В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с вашия доставчик или сервизен център.

Следните части са включени:

• 1 MEDISANA Upper arm blood pressure monitor with travel alarm clock BU 575

connect

•  1 маншет с маркуч

• 1 Mini-USB-кабел

• 1 чанта за съхранение

• 1 Инструкция

Опаковката може да се рециклира или използва повторно. Моля правилно да се изхвърля всяка опаковка или материал , които вече не са необходими. Ако забележите някакви повреди при транспортирането при разопаковане , моля свържете се с доставчика си незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за деца

• Моля, уверете се че опаковката се пази далеч от деца! Съществува риск от задушаване!

Какво е кръвно налягане?

Кръвно налягане е налягането на артериите в големия кръг на кръвообращението между систола (фаза на изтласкване на кръвта от сърцето) и диастола (фаза на пълнене на сърцето) и се отчита като стойността при тези две фази, при което първо се показва систолното после диастолното налягане

Как се измерва кръвното налягане?

Уредът  е компютър за измерване на кръвното налягане, който се използва за измерване в горната част на ръката. Измерването се извършва от микропроцесор, като чрез сензорно налягане се измерват резултатите произтичащи от надуване и изпускане н аманшета поставен над артерията.

Защо трябва да се измерва кръвното налягане у дома?

MEDISANA има дългогодишен опит в измерването на кръвното налягане. Високата точност на MEDISANA е потвърдена от многобройни клинични изпитвания, провеждани според строги международни стандарти. Един силен аргумент в полза на измерване на кръвното налягане у дома е фактът, че показанията са взети в познатата среда при спокойни условия, най-важна е  т. нар. "изходна стойност", взета преди закуска, непосредствено след ставане сутрин. Доколкото това е възможно, винаги трябва да се опитвате да измервате кръвното си налягане в същото време и при същите условия всеки ден.

Това гарантира сравними резултати и помага при откриване на първите признаци на високо кръвно налягане.

Ако високото кръвно налягане остане неоткрито се увеличава риска от по-нататъшни сърдечно-съдови заболявания.

Препоръка

Измерване на кръвното налягане ежедневно и редовно , дори без видима причина и без оплаквания.

Класификация на кръвното налягане.

Следната таблица показва класификацията на високо и ниско кръвно налягане без да се взима

възрастта под внимание.

| Ниско кръвно налягане – зелен индикатор (24) Систолично < 100 Дисистолично < 60 | Нормално кръвно налягане – зелен индикатор (24) Систолично 100 - 139 Дисистолично 60 - 89 |
| --- | --- |

. Видове високо кръвно налягането

| Лека хипертония – жълт индикатор (24) Систолично 140 - 159 Дисистолично 90-99 | Средна хипертония – оранжев индикатор (24) Систолично 160 - 179 Дисистолично 100 - 109 | Сериозна хипертония – Червен индикатор (24) Систолично ≥ 180 Дисистолично ≥ 110 |
| --- | --- | --- |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прекалено ниското кръвно налягане представлява голям риск за здравето точно както при високото кръвно налягане!

Пристъпи на виене на свят могат да доведат до опасни ситуации (напр. по стълбите или в задръстване)!

Колебания в кръвното налягане

Има много фактори, които могат да повлияят на кръвното налягане. Резултатите могат да бъдат променени сериозно от стрес, страх, тежки физически натоварвания или часовото време. Вашите лични стойности на артериалното налягане са обект на значителни колебания по време на деня и годината. Тези колебания са особено изразени в случай на пациенти, страдащи от хипертония.

Кръвното налягане обикновено е най-високо по време на физическо усилие и достига най-ниската си стойност през нощта, когато сте заспали.

Влияние и оценка на показанията

• Измерете кръвното си налягане няколко пъти през деня, запаметете резултатите и ги сравнете.

Не правете някакви заключения от едно измерване.

• Вашите показания на кръвното налягане трябва винаги да се оценяват от лекар, който е

запознат с вашата лична медицинска история.

Когато използвате уреда редовно и записвате стойностите трябва да посетите Вашия лекар за да актуализира Вашия медицински статус.

• При отчитане на показанията, не забравяйте, че дневните стойности се влияят от няколко фактора. Пушенето, употребата на алкохол, наркотици и физическото усилие имат влияние на измерените стойности по различен начин.

• Измерете кръвното си налягане преди хранене.

• Преди отчитането на резултатите, използвайте най-малко 1-1.5  минути почивказа да се нормализира притока на кръв.

• Ако систолното и диастолното измеврване Ви изглежда необичайно (твърде високо или твърде ниско) във есеки случаи, въпреки правилното използване на уреда, моля, информирайте Вашия лекар. Това се отнася също и за редки случаи, когато нередовен или много слаб пулс ви пречи за правилно отчитане на резултатите.

Никога не използвайте друг маншет освен този от производителя. Това може да доведе до грешки в измерването.

Първи стъпки

Отключване на режим транспорт
Устройството е било поставено в режим на сън за транспортиране. Този режим на сън трябва да бъде отключен веднъж преди първата употреба. Затова натиснете M –(11), Start - / Stop – (10) и SET/ Snooze – (3) бутона едновременно. Режимът на съня за транспортиране може да бъде само активиран от фабриката.

Зареждане на батерията

Апаратът за измерване на кръвно налягане BU 575 Connect разполага с вградена акумулаторна батерия, която позволява безжичнa работа на вашето устройство. Преди да можете да използвате устройството , батерията трябва да бъде заредена

напълно . Затова свържете включения мини -USB - кабел към USB интерфейс (2) на устройството и с USB - порт на активна електрическа компания (например PC , лаптоп, компютър или мрежов включите с USB порт и т.н. ) . Освен това, можете да зареждате устройството със специалeн мрежовИ адаптер ( Medisana Арт 51014 ) през мини -USB - кабел. По време на процеса на зареждане, на дисплея се показва например " " с някои сегменти мига. Когато зареждащия процес е завършен ("" се показва непрекъснато в пълния им размер без никакви сегменти мигащи ) ,

изключете мини -USB - кабел от устройството . Ако се появи " слаба батерия " – символа (18)

на дисплея (заедно с " Lo ") или , ако нищо не се появява на дисплея след като устройството е включено, можете да зареждате батерията , за да се гарантира, допълнителна оперативност. Когато батерията е напълно заредена и три измервания на кръвното налягане се извършват на ден , енергията е достатъчно за около 20 дни от услуги .

Информация за батерията - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не разглобявайте батериите!

• Повишен риск от изтичане, избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците! Ако батерияйната киселина влиза в контакт с някоя от тези части, изплакнете засегнатата област обилно с прясна вода и да се потърси

незабавно медицинска помощ!

• Ако батерията се поглне незабавно да се потърси лекарска помощ!

• Съхранявайте батериите на недостъпно за деца място!

• Да не се предизвиква късо съединение! Има опасност от експлозия!

• Да не се хвърлят в огън! Има опасност от експлозия!

• Не хвърляйте използваните батерии в домакинството; поставяйте в опасен контейнер за отпадъци или да ги занесете до пункт за събиране на батерии, при магазина, от който са закупени!

• Батерията на това устройство трябва да бъдат обменяни само от специализирана персонал. Никога не се опитвайте да разглобите батерията!

Настройка на аларма, дата и час

Преди да използвате устройството , трябва да се сложи на LOCK - ключа (1) в позиция " ON" ( зелено).

В " OFF" ( червено) - позиция функцията Bluetooth е деактивирана и всички бутони са заключена.

Натиснете и задръжте SET / Snooze - бутон (3) за поне 3 секунди.

На първо място фигурата на месеца започва да мига . Натиснете M- бутона (11), за да настроите действителния

месец.

Натиснете SET / Snooze – бутона (3), за да потвърдите настройката.

Сега цифрата ден започва да мига . Продължете съответно за въвеждане на ден , година,

час и минути (както е описано в точка 3 и 4).

Сега настройката за двете аларми следва. По време на корекция на първо време, аларма появява се "  " на дисплея (8). Появява се "  " по време на настройка на втората алармата . Настройте часа и минутите на двете алармени пъти по същия начин, както е описано в точка 3 и 4 , с помощта на M- бутона (11), за да се приспособи и  SET / Snooze – бутона (3), за да потвърдите настройката.

След приключване на настройката за дата и час , "Ok " се появява на дисплея. Устройството се изключва автоматично след около 60 секунди , ако не бъдат натиснати бутони  за да пести енергия .

3.4 Избор на режим на работа

Medisana Монитор за кръвното налягане с будилник при пътуване BU 575 има два различни режима на работа :

А) Режим на часовник/аларма

Режимът на часовник / аларма се активира чрез поставяне на устройството в изправено положение , като например на

таблица. В часовник / аларма режим на LC - дисплей показва датата, както и часа и минути :

например 15:30 ч. на 18ти Юли

Б) Режим за измерване на кръвно налягане

Режимът на кръвно налягане се активира чрез поставяне на устройството в легнало положение, например

на една маса. В този режим на LC-дисплей показва най-новите резултати измерване на

текущия потребител.

Зелена зона: Систолно налягане 120 mmHg, Диастолно налягане 80 mmHg, Пулс 80 удар/min

4. Опериране

4.1 Боравене с уреда в режим часовник / аларма

В зависимост от позицията на превключвател на аларма за превключване 1 (6) респ . аларма за превключване 2  (9)

аларма 1 и / или аларма 2 се активира или деактивира (ако алармата се активира , свързаната символ респ . се изписва) . Ако алармата се активирана, чрез преместване на съответните аларма за превключване ( (6)или (9) ) наляво , времето за алармата ще светне за кратко ( проверка глава 3.3 Настройка на дата, час и аларми, за да научите как да настроите времето за аларма ) и след това действителната дата и часовник ще бъде показан .

При достигане на зададеното време за аларма на активирана аларма (ако алармата е активирана, свързани символ респ . се изписва) , звукова аларма се излъчва и на свързаните с тях символни аларма (или  ) мига. За да изключите алармата , сложете свързаната аларма махане ( (6)или (9) ) на дясно положение.

По време на аларма , може също да натиснете SET / Snooze – бутона (3), за да направите пауза в аларма и я активирате отново след 5 минути . В този случай символът " " се появява на дисплея . Функцията дрямка може да се използва 6 пъти в последователност . Ако натиснете SET / Snooze - бутон (3) за седми път , алармата ще се извключи за постоянно .

4.2 Боравене с уреда по време на режим за измерване на кръвно

Създаване на потребителска паметта

Medisana BU 575 Connect дава възможност да зададете показанията на един от два потребителски спомени, всеки от които осигурява 180 слота. Натиснете и задръжте M-бутона (11) в продължение на най-малко три секунди, докато символът за User 1 се появява на дисплея. Чрез натискане на M-бутон (11) можете да превключите User 1 и User 2 или гост . Ако изберете "гости", стойностите на четенето няма да бъдат запаметени.

Натиснете SET / Snooze – бутона (3), за да потвърдите избора си.

4.3 Поставяне на  маншета

1. Прикачете края на маркуча (5) към конектора (7) от лявата страна на уреда

2.Плъзнете отворения край на маншета чрез метална скоба, така че Велкро да е от външната страна.
3. Отворете маншета, така че да се създаде цилиндрична форма.
3. Плъзнете на маншета върху лявата си мишница. Поставете въздушния маркуч в средата на ръката си в съответствие със средния пръст (а).
4. Поставете ръката си на масата с дланта нагоре. Долният ръб на маншета трябва да бъде 2 - 3 см над гънката на лакътя (б). Издърпайте маншета стегнато (в) и затворете Велкро.
5. Избягвайте създаването на пространството между ръката и маншета. То може да провокира измерения резултат.
6. Измерване на пулса върху голата си ръка. Ако носите на тесни дрехи, гарантирайте, че движението в ръката не е нарушено, когато повдигате ръкава.
7. Поставете маншета на дясната ръка само, ако не може да се използва на лявата ръка. Винаги да се извършва измервания на една и съща ръка.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако маншетът се замърси, го премахнете и го изтрийте ръчно с мек препарат, след което го изплакнете обилно със студена вода.
Никога не подсушавайте маншет в сушилнята и не го гладете.
Препоръчваме да почистите маншета обикновено на всеки 200 пъти след употреба.

Правилно положение за отчитането на резултатите
Правилнотположение на измерване, когато седите:
• Измерването се извършва, докато седите.
• Отпуснете ръката и я поставете удобно, на маса например.
• Уверете се, че маншета е на височината на сърцето.
• Стойте мирно по време на измерването: не се движете и не говорете, тъй като това може промени измерванията.

4.4Отчитане на показанията на кръвното налягане
След като маншета е подходящо разположен, може да започне измерването.

1.Преди да използвате устройството, трябва да се сложи на LOCK-ключа (1) в позиция "ON" (зелено).

В "OFF" (червено) - позиционира функцията Bluetooth е деактивирана и всички бутони са заключена.

2.Включете уреда с натискане на бутона на START / STOP (10).

3.Всички дисплей знаци се показват за малко на дисплея. Този тест може да се използва, за да проверите, че на дисплея показва правилно и в пълен размер. Устройството е готово за измерване и числото 0 се появява.

4.Устройството автоматично надува маншета бавно, за да се измери кръвното налягане. Нарастващото налягането в маншета се показва на дисплея.

5.Когато устройството открива сигнал, символът на сърцето на дисплея започва да мига.

6.Ако в резултат се определя, устройството бавно ще пусне въздуха от маншета. Систоличното

и диастолното кръвно налягане и пулс стойност със стойността на време се появяват

дисплея.

Индикаторът (24) мига на кръвното налягане в непосредствена близост до съответния цвят на бара в зависимост

за класифициране на кръвното налягане СЗО . Ако уредът е открил нередовен сърдечен ритъм ,

дисплея на аритмия (20) се появява допълнително .

7.Показанията се записват автоматично в избраната памет ( или) , освен ако Режим гост е завършен ( виж глава 4.2 Настройване на потребителя

памет ) . До 180 измерени стойности с дата и време могат да се съхраняват във всяка памет .

8.Резултатите от измерването автоматично ще се прехвърлят чрез Bluetooth към готови за приемане

устройства. По време на този процес, Bluetooth - символът ще започне да мига(19) . Ако прехвърлянето

беше успешно, Bluetooth - символ (19)ще се появи заедно с "OK " на дисплея.

Ако прехвърлянето не е било успешно, ще се появи " Err " .

9.Устройството се изключва автоматично след около . 1 минути , ако се натисне никой от бутоните .

Устройството може също да бъде изключено чрез бутона START / STOP (10).

4.5 Transfer чрез Bluetooth към онлайн респ VitaDock ® . VitaDock ® app

Medisana BU 575 Connect дава възможност да прехвърлите вашите измерени стойности чрез Bluetooth към VitaDock ® онлайн портал , респ . до ® app VitaDock . Тези VitaDock ® приложения позволяват на оценка , съхранение и синхронизиране на вашите данни между множествена iOSand Android - устройства, за да имат достъп до нея по всяко време и навсякъде. Можете да споделите резултати с вашите приятели или с Вашия лекар. Ето защо имате нужда от безплатен потребителски акаунт , който

можете да създадете на уебсайта www.vitadock.com . За Android или IOS мобилни устройства ,

можете да изтеглите съответните приложения . Тук ще намерите подробни инструкции за това как да  инсталирате и използвате софтуера на споменатия сайта. След всяко измерване на кръвно налягане автоматично прехвърляне ще бъде инициирана от устройството - Bluetooth следователно трябва да бъде активиран и конфигуриран от приемащото устройство. Ако искате да прехвърлите съхранените стойности от вашия BU 575 ръчно, моля, следвайте тези стъпки:

1.Натиснете и задръжте START STOP бутон (10) за 3 секунди , за да влезете в инструкцията режим на прехвърляне .

2.Мига Bluetooth - символ (19) и прехвърлянето започва .

3.Ако прехвърлянето е било успешно, Bluetooth - символ ще се появи заедно с "OK " на дисплея. Ако прехвърлянето не е било успешно, ще се появи " Err " .

5. Памет

5.1 Показване на съхранени данни
Можете да съхранявате до 180 четения (кръвно налягане и пулс с времето и дата) в една от двете спомени във вашия монитор за кръвно налягане. Измерените стойности се съхраняват автоматично. Натиснете M-бутона (11), за да се покажат измерените съхранени стойности. Средните стойности на последните 3 измервания на съответния потребител се появяват

на дисплея. Натиснете отново M-бутона (11), за да покаже стойностите от преди това съхранява измерване. Последователното натискане на M-бутон (11) показва на съответните стойности, измерени преди това. Натиснете SET / Snooze – бутона (3), за да отидете до повече действителни съхранени резултати. Устройството се изключва автоматично след около. минута

ако не се натисне бутон. Режим отзоваване памет може да се избере по всяко време от натискане на бутона за START / STOP (10). Най-старата стойност се заличава, ако 180 измерва стойности са били съхранявани в паметта и нова стойност се записва.

5.2Изтриване на паметта
Натиснете M-бутона, за да влезете в режим отзоваване памет. аз

Ако искате само да изтриете последната измерена стойност, натиснете и задръжте SET / Snooze -

бутон за прибл. Седем секунди. В последната измерена стойност ще започне да мига два пъти и ще

след това се заличават. На дисплея се показва "Дел". Натиснете START / STOP, за да излезете от изтриването

режим. Ако искате да изтриете всички запаметени стойности в памет на някой потребител, натиснете и задръжте

M-бутон и SET / Snooze - бутона едновременно за прибл. 10 секунди.

На дисплея се показва "DEL ALL". Сега натиснете бутона SET / Snooze - бутона, за да потвърдите

изтриването. На дисплея се показва "Del OK" - сега всички съхранени стойности за този потребител се заличават

и устройството ще се изключи автоматично. Ако искате да прекратите процеса на изтриване,

Натиснете START / STOP, докато на дисплея се изписва "DEL ALL". Устройството след това преминава

самия край, без да изтривате никаква стойност.

изтощена батерия

Bluetooth трансфер на 
Данните не са възможни

Копчета не е правилно 
монтирано

Копчета за прекалено стегнат

Неспазването време 
инфлация

Движение или говорене 
По време на измерването или 
пулсира твърде слаб

Pulse не може да бъде 
открит

измерване грешка

Calibration грешка

Вградената батерия е твърде ниска или празен. 
Зареждане на батерията. 
Проверка на софтуера и ако Bluetooth е правилно 
конфигуриран и активиран на приемащите звена. 
Увийте маншета правилно. Преоценява в правилната 
начин. 
Увийте маншета правилно. Преоценява в правилната 
начин. 
Увийте маншета правилно. Проверете, ако маркуча за въздух 
е правилно свързан към устройството. преоценява 
в правилния начин. 
Останалите 30 минути и се преоценява в правилната 
начин. Да не се говори или се движи по време на 
измерване. 
Увийте маншета правилно. Преоценява в правилната 
начин. 
Останалите 30 минути и се преоценява в правилната 
начин. 
Увийте маншета правилно. Преоценява в правилната 
начин.

Интеграция в VitaDock ® онлайн
The CardioCompact Medisana Апарати за кръвно налягане разполага опция за прехвърлянето на измерените стойности през мини-USB кабел към VitaDock респ. онлайн.
Ето защо имате нужда от VitaDock софтуер за вашия компютър.
Изтеглете софтуера от www.medisana.com/software , както следва:
1. Отиди на www.medisana.com/software 
2. Изберете "CardioCompact" като вашето устройство
3. Изтеглете и инсталирайте VitaDock софтуер на вашия компютър
4. Тук ще намерите подробни инструкции на сайта, как да инсталирате и използвате софтуера.

Отстраняване на неизправности

Грижи и поддръжка
• Извадете батериите преди почистване на уреда.
• Почиствайте уреда с мека кърпа, навлажнена с сапунена вода.
• Никога не използвайте силни препарати или алкохол.
• Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, както и го предпазвайте от прах и влага.
• Ако устройството се съхранява при ниски температури, оставете го да се климатизира към стайна температура преди употреба.
• Препоръчваме да се проверява изпълнението на устройството на всеки 2 години или след ремонт. Моля, свържете се със сервизния център в това отношение.

Изхвърляне

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо от това дали те не съдържат токсични вещества на общински или търговски пунктове за събиране, така че да могат да се изхвърлят по екологично приемлив начин. Отстранете батериите, преди да изхвърлите устройството. Да не се изхвърлят старите батерии с битови отпадъци,. Консултирайте се с вашия местен орган или вашия доставчик за информация за изхвърляне.

Директиви / стандарти
Този апарат за измерване на кръвно налягане отговаря на изискванията на ЕС стандарт за неинвазивни монитори на кръвното налягане. Той е сертифициран в съответствие с насоките на ЕС, и носи символа CE (съответствие
символ) "CE 0297". Апарат за измерване на кръвно налягане съответства на европейските стандарти EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 1060 и EN 80601-2. Спецификациите на ЕС насока "Директива 93/42/ЕИО на Съвета от Директива на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия " са изпълнени.

Електромагнитна съвместимост:
Устройството е в съответствие с EN 60601-1-2 стандарт за електромагнитна съвместимост. Можете да намерите подробности за тези данни на корпуса.

Гаранция и срокове за ремонт

Гаранция и ремонтни условия - Моля свържете се с Вашия дилър или сервизен център. Прилагат се следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период за MEDISANA е 3 години считано от датата на закупуване. В случай на гаранционен иск датата на покупката трябва да бъде доказана с помощта на касова бележка или фактура.

2. Дефекти в материала или изработката ще бъдат премахнати безплатно в рамките на гаранционния период.

3. Ремонтните дейности не удължават гаранционния период – нито за целия уред, нито за заменените части.

4. Следното се изключва от гаранцията:

• Всички вреди, които са възникнали в следствие на неправилно лечение, напр. при неспазване инструкциите за работа.

• Всички вреди причинени поради ремонт или намеса от страна на клиента или неразрешени трети страни.

• Щети, възникнали по време на транспортирането от производителя до потребителя или по време на транспорта за обслужване на клиенти.

• Аксесоари, които са обект на нормално износване (батерии,маншет и т.н.).

5. Отговорност за преки или косвени щети, причинени от устройството се изключва, дори ако повредата на устройството се приема като гаранционна претенция.

Технически спецификации

Name and model : MEDISANA Upper arm blood pressure monitor with

travel alarm clock BU 575 connect

Memory slots : 2 x 180 for measurement data

Measuring method : Oscillometric

Voltage supply : 3.7V 1000 mAh via built-in battery,

charging power 5V = / 1A with mini-USB-cable

with mains adaptor: 100-240V~, 50-60Hz, 0.18A

Measuring range blood pressure : 40 – 230 mmHg

Measuring range pulse : 40 – 199 beats per minute

Autom. switch-off : After approx. 1 min.

Dimensions : approx. 110 x 65 x 28,5 mm

Weight (approx.) : approx. 160 g